安徽省特殊教育中专学校

综合楼外保温层维修服务

谈判文件

| 采购人 | ： | 安徽省特殊教育中专学校 |
| --- | --- | --- |

二〇一七年四月

目  录

第一章 谈判邀请书	3

第二章 谈判申请人须知	4

第三章 采购需求	11

第四章 合同主要条款	29

第五章 谈判申请文件格式	31

一、谈判申请函	32

二、谈判申请一览表	33

三、谈判申请分项报价表	34

四、实施方案	35

五、授权委托书	36

六、营业执照(登记或注册证书)	37

七、服务承诺	38

八、谈判文件要求的其他资料	38

# 第一章 谈判邀请书

致：                      ：

一、安徽省特殊教育中专学校综合楼外保温层维修服务现已具备采购条件，对综合楼外保温层维修服务项目进行谈判。现邀请合格的谈判申请人参加本次谈判活动。

二、请谈判申请人接到本谈判文件后，认真审阅和全面理解采购文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果谈判申请人的谈判申请文件不符合谈判文件要求，该谈判申请文件将被拒绝，责任自负。

项目名称： 安徽省特殊教育中专学校综合楼外保温层维修服务

采购人： 安徽省特殊教育中专学校

地址：安徽省合肥市新站区磨店高教城淮海大道1号与大众路交口。

联系人：黄老师

电话：0551-62729015

# 第二章 谈判申请人须知

谈判申请人须知前附表

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：安徽省特殊教育中专学校综合楼外保温层维修服务 |
|  | 采购人： 安徽省特殊教育中专学校 地址：安徽省合肥市新站区磨店高教城淮海大道1号与大众路交口。 联系人：黄老师 电话：0551-62729015 |
|  | 项目预算：3.2万元。 |
|  | 付款方式：1.验收合格后，支付全部货款。 2.支付方式：银行转账支付。 |
|  | 谈判申请报价：谈判申请报价应包含本项目采购范围内的一切费用。 谈判申请人应提前踏勘现场，充分了解项目实施范围及组织措施，考虑现场各种风险因素, 成交后不得以改变施工组织措施或增加工程量等措施，要求调整合同总价。 |
|  | 采购范围：安徽省特殊教育中专学校综合楼外保温层维修服务，具体清单详见采购需求。 本项目采用全费用综合单价报价，报价包含人工费、机械费、材料费、措施费、规费、税金等本项目招标范围内一切费用。 采用固定总价合同. |
|  | 交付用使用期(工期): 2017年5月1日之前完成交付使用. |
|  | 质保金：中标人在采购结果确定后 2天内须向采购人账户支付中标金额5%的质保金。待项目验收合格，质保期满后退还（无息）。 支付形式：现金 |
|  | 谈判申请人资质条件： 1、授权委托书及身份证：提供法定代表人授权委托书和委托代理人身份证（或法定代表人证明和本人身份证）； 2、具有独立法人资格，符合《民法通则》规定的企业法人单位，提供营业执照副本； 3、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。 4、具备安全生产许可证 5、具有良好的售后服务体系，能提供良好的技术支持，提供承诺书。 6、近三年内无任何不良记录，若有隐瞒，取消谈判申请人资格，提供承诺书。 |
|  | 是否接受联合体谈判申请：不接受。 |
|  | 谈判申请人要求澄清的截止时间：谈判申请人对本谈判文件所列条款如有异议或需要澄清的，请自谈判文件发出之日起3日内向采购人书面提出并电话告知，否则逾期不予接受，视为接受本谈判文件所列条款。 |
|  | 递交谈判申请文件时间：2017年4月 15 日9:00至10:00 (北京时间) 递交谈判申请文件地点：安徽省特殊教育中专学校 综合楼 5 楼 会议 室 |
|  | 谈判截止时间：2017年4月 15 日10:00 (北京时间) 谈判申请地点： 同谈判申请文件递交地点 |
|  | 是否允许投备选方案：不允许 |
|  | 采购方式：谈判 |
|  | 资格审查方式：资格后审 |
|  | 谈判申请保证金： 500 元人民币（现金、现场递交）。 |
|  | 谈判申请有效期：谈判申请之日起 90 个日历日 |
|  | 是否退还谈判申请文件：否 |
|  | 谈判申请文件份数：装订密封完好，1正2副，电子版1份。 |
|  | 其他说明：（1）本谈判文件的解释权归采购人。 （2）如无特殊说明，本文件中的“天”或“日”均指“日历日”。 |

谈判申请人须知

一、谈判申请人应具备的条件

见前附表。

二、谈判申请人必须遵守中华人民共和国境内现行的相关法律和法规，否则一切法律责任由谈判申请人自行承担。

三、无论谈判申请过程中的做法和结果如何，谈判申请人自行承担所有与参加谈判申请有关的全部费用。采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

四、谈判申请人应委派全权代表参加此次谈判申请活动并签署谈判申请文件，如果谈判申请人代表不是其法定代表人，须持有单位负责人授权委托书。 (见谈判文件谈判申请文件格式部分)

五、谈判申请人对本谈判文件如有疑问，可要求澄清，任何要求对谈判文件进行澄清的谈判申请人，均应在谈判文件《谈判申请人须知前附表》规定的时间前，以书面形式通知采购人。采购人将汇总所有谈判申请人提出的问题，统一解答后发给所有谈判申请人（下同）。谈判文件的澄清函将构成谈判文件的一部分，对谈判申请人有约束力。

六、在谈判申请截止时间前，采购人可主动地或依据谈判申请人要求澄清的问题而修改谈判文件，并以电话形式通知所有谈判申请人，谈判文件的修改书将构成谈判文件的一部分，对谈判申请人有约束力。谈判申请人收到上述通知后，如未收到谈判文件的修改文件，应立即向采购人确认未收到修改文件，否则视为已收到谈判文件的修改文件。

七、遇突发事件或不可抗力因素，采购人有权对谈判申请截止时间或谈判申请文件递交地点进行变更并以电话形式通知所有谈判申请人。

八、谈判申请人应仔细阅读谈判文件所有内容（包括澄清函、修改书及其他相关文件），按谈判文件要求编制谈判申请文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判申请对谈判文件作出实质性的响应，否则，其谈判申请可能被拒绝。

九、谈判申请文件及谈判申请人和采购人就谈判申请交换的文件和来往信件，应以中文书写。除本谈判文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

十、谈判申请文件主要包括下列内容。

谈判申请文件应以下部分组成。

1、谈判申请函

2、谈判申请一览表

3、谈判申请分项报价表

4、实施方案

5、授权委托书及身份证

6、谈判文件要求的其他资料

谈判申请人应按谈判文件中提供的谈判申请文件格式填写谈判申请函、谈判申请一览表、谈判申请分项报价表等。

十一、谈判申请报价

谈判申请人应在谈判文件所附的谈判申请一览表、分项报价一览表上写明谈判申请内容的分项价格和谈判申请总价。除属小数点明显错误以外，如果单价和总价有出入，以单价为准修正总价；如果谈判申请一览表中的谈判申请价格与分项报价表的谈判申请价格有出入，以谈判申请一览表为准；如果文字大写表示的数据与数字表示的有出入，以文字大写表示的数据为准。谈判申请人对每项内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

十二、谈判申请有效期

1、谈判申请文件从谈判申请截止之日起，谈判申请有效期为90个日历日。

2、特殊情况下，采购人可于谈判申请有效期满之前要求谈判申请人同意延长有效期，要求与答复均应采用书面形式。谈判申请人可以拒绝上述要求，但对于同意该要求的谈判申请人，既不要求也不允许其修改谈判申请文件。

十三、谈判申请文件的签署及规定

1、谈判申请人应按谈判申请人须知前附表规定的份数分别编制谈判申请文件。每份谈判申请文件须清楚地标明 “正本”或“副本”字样，正本与副本应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

2、谈判申请文件正本须经法定代表人或其授权代表签字并加盖谈判申请人公章。副本可以用正本的复印件。

3、除谈判申请人对错处作必要修改外，谈判申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署谈判申请文件的人在修改处签字。

4、电报、电传、传真形式的谈判申请概不接受。

十四、谈判申请文件的密封和标记

1、谈判申请人应将谈判申请文件装订、密封。电子文档与谈判申请文件一同封装。

2、谈判申请人应在密封袋外表面上标明项目名称及谈判申请人名称并加盖谈判申请人公章。

3、请谈判申请人遵照上述要求执行，如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对谈判申请文件的误投或提前拆封不负责任。

4、没有密封的谈判申请文件，采购人将拒绝接受。

十五、谈判申请文件的递交

1、所有谈判申请文件，都必须在谈判申请须知前附表中规定的谈判申请截止时间之前送达指定地点。采购人将拒绝接受在谈判申请截止时间之后送到的谈判申请文件。

2、出现因谈判文件的修改推迟谈判申请截止时间时，则按采购人修改通知中规定的时间递交。

3、谈判申请人所递交的谈判申请文件不予退还。

十六、谈判申请文件的修改和撤回

1、谈判申请人在提交谈判申请文件后，可以在规定的谈判申请截止时间前修改或撤回其谈判申请文件。但这种修改和撤销，必须以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的谈判申请人代表签字。

2、谈判申请人对谈判申请文件修改的书面材料或撤回的通知应按以上第13和14条规定进行编写、签署、密封、标注和递送，并注明“修改谈判申请文件”或“撤回谈判申请”字样。

3、谈判申请截止时间以后不得修改谈判申请文件。

十七、谈判(有效最低价中标)

1、谈判小组与谈判

1.1 谈判小组由采购人依法组建，谈判活动由谈判小组负责。

2、谈判程序

2.1谈判小组对各谈判申请文件拆封开启，进行审查。

2.2资格后审

资格后审内容详见下表。通过资格后审的谈判申请，作为有效谈判申请，进入下一步评审；未通过资格后审的谈判申请，视为无效谈判申请，不再进行下一步评审。

审查因素

1、授权委托书及身份证：提供法定代表人授权委托书和委托代理人身份证（或法定代表人证明和本人身份证）； 2、具有独立法人资格，符合《民法通则》规定的企业法人单位，提供营业执照副本； 3、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。 4、具备安全生产许可证 5、具有良好的售后服务体系，能提供良好的技术支持，提供承诺书。 6、近三年内无任何不良记录，若有隐瞒，取消谈判申请人资格，提供承诺书。

2.3符合性评审

谈判申请文件如有下列情形之一的，视为未通过符合性评审。

- 未按谈判文件规定交纳谈判申请保证金的； - 谈判小组认为报价组成低于社会合理成本或超过项目预算的，经澄清后仍不能接受的； - 谈判申请文件未实质上响应了谈判文件的要求，所谓实质上响应，是指谈判申请文件应与谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和谈判申请人的义务方面造成重大的限制； - 谈判小组判定其他应否决的谈判申请。

2.4谈判小组所有成员集中与单一谈判申请人授权代表分别就价格、服务、质量、采购范围等内容进行谈判。谈判并不限定只进行两轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求谈判申请人进行多轮报价。在谈判内容不做重大调整的前提下，谈判申请人的下轮报价不得高于上一轮报价。

2.5谈判小组将对所有通过资格后审及初步评审的实质性响应的谈判申请文件进行评审。按最终报价从低到高进行排序，推荐不超过2名成交候选人。

2.6如所有的谈判申请均不能满足采购人要求，或高于采购人预期的最高价格，谈判小组可以拒绝所有的谈判申请文件。

十八、授予合同

1.定标准则

1.1合同将由采购人授予评标委员会推荐的成交候选人，该成交候选人的谈判申请符合谈判文件要求、并能圆满地履行合同、对采购人最为有利。

1.2最低报价不是被授予合同的保证。

1.3采购人保留对本项目拆包的权利。

2.接受和拒绝任何或所有谈判申请的权力

2.1评标委员会和采购人保留在授标之前任何时候拒绝所有谈判申请的权力，对受影响的谈判申请人不承担任何责任，也无义务向受影响的谈判申请人解释采取这一行动的理由。

3.成交通知

3.1成交人确定后，采购人向成交人发出《成交通知书》。

3.2采购人在成交人与采购人签订合同后5个日内，将向其它谈判申请人退还其谈判申请保证金。

3.3《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4.授予合同时变更数量的权力

4.1采购人在授予合同时有权对“采购需求一览表”中规定的数量和服务予以增加或减少。

5.签订合同

5.1成交人按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，否则按谈判后撤回谈判申请处理。

5.2谈判文件及修改、答疑澄清文件；成交人的谈判申请文件及其澄清、承诺文件等所有的谈判申请资料，均为签订经济合同的依据。

6.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见《谈判申请人须知前附表》。

# 第三章 采购技术规范书

一、 编制总说明

安徽省特殊教育中专学校综合楼外墙墙面有局部脱落现象，为了不影响整体外观形象，消除安全隐患，现需要尽快按照原设计进行修复，特制订本方案。本综合楼结构类型为框架，外墙外保温均是以 25mm 厚胶粉聚苯颗粒体系为保温隔热层，涂料饰面采用抹面方式，专用胶粉料、以专用砂浆压入耐碱网格布增强，再用罩面抗裂砂浆刮平，作为胶粉聚苯颗粒保温层的保护层处理。该工程采用胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系来达到建筑节能的目的，保温施工面积约 120平方米。

施工规程规范按国家现行的建筑工程施工规程、有关设计规范；包含以下内容：

《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158-2004

《居住建筑节能隔热工程质量验收规定》GB51/5033-2005

《外墙保温隔热建筑构造图集（一）》DJBT-013

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003

工程施工目标：

严密组织、科学管理，以精湛的施工技术、创优质保温工程。

质量目标：争创工程优良。

工期目标：与各参建单位密切配合、严密组织、科学管理、确保甲方规定的总工期，创一流施工速度。

安全目标：以安全第一的方针作指导，认真组织施工安全工作，杜绝重大安全事故，事故频率控制为零。

文明施工目标：加强施工现场标准化管理，争创安全文明施工现场。

二、 施工工艺流程

基层处理－→刷墙体界面剂一道－→1:3水泥砂浆找平－→胶粉聚苯颗粒保温浆料－→热镀锌钢丝网用膨胀螺钉与墙体固定—→抹聚合物抗裂砂浆，内压入耐碱涂塑玻纤网格布—→刮外墙腻子刷外墙涂料

三、 主要施工方法

施工操作：清理基层，把基层清扫干净，砼部分应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，抹灰前一天洒水润湿墙面。

1、界面处理

采用甲基纤维素胶粘剂作为混凝土界面处理剂，其配合比

为胶液：水泥 = 3.0：1（其中纤维素胶液配合比为：胶粘剂：水=1：150）。其粘结强度为1.2Mpa，界面处理剂进场时必须随行产品合格证和检验报告。刮混凝土界面处理剂前，应提前12h湿润混凝土墙面。施工前先按甲基纤维素胶粘剂：水=1：150（重量比），充分搅拌十分钟后制成胶液，静置12h后使用。把胶液按水泥：胶液=3.0：1的比例加入水泥中搅拌均匀以形成界面处理剂，即可用铁板薄刮上墙，界面处理剂刮上墙的厚度控制在3mm以内。每次施工界面处理剂的面积不宜过大，应以能保证第一道找平层底灰在界面处理剂初凝前施工完毕为宜。

2、抹找平层

在界面处理剂刮上墙后，应立即进行第一道水泥砂浆找平层施工，抹灰厚度一次不得过厚，应控制在6mm以内使其与基层抓牢，亦能避免射钉枪的冲击振动把抹灰层振空。水泥砂浆中应掺加3‰水泥重量的甲基纤维素胶粘剂，粉状甲基纤维素胶粘剂先溶解于水，静置12h后再掺入砂浆中用机械搅拌均匀后方可上墙使用。

第一道找平层底灰施工时，其表面应刮成鱼鳞状或刮平后用水竹扫帚刷出条纹，以利于与下道抹灰的粘结。

抹灰前适当润湿基层，最后一道水泥砂浆（添加有3‰水泥重量的甲基纤维素胶粘剂）抹上墙后，用2.5～3.0m长铝合金尺刮平灰饼，木抹子搓平。第二遍抹灰完成后，及时进行检查，凹凸不平处立即处理合格，底糙平整度≤2mm，垂直度≤3mm。

3、胶粉聚苯颗粒保温浆料施工

（1）基层砂浆基本干燥后即可进行保温浆料的施工。

（2）胶粉聚苯颗粒保温浆料的现场搅拌质量要严格控制，通过测量湿表观密度和观察其可操作性、抗滑坠性、膏料状态等方法控制。

（3）应分层施工保温浆料，每层间隔为24小时，每次抹灰厚度应控制在25mm左右，按照从上至下，从左至右抹灰顺序作业。

（4）保温浆料施工完成后，用木直尺在墙面上来回抹搓，补低去高，最后用铁抹子抹压平整，厚度与标准灰饼一至。

（5）保温面层抹灰以修整为主，用稀浆料抹平凹处，凸起部分用抹子立起来刮平，最后用抹子先水平后垂直分两遍赶抹墙面，用托线尺和2m杠尺进行检测，应基本符合验收规范要求。

4、抗裂砂浆层施工

保温层施工完成且质量检验合格后，下一步进行抗裂砂浆层施工。先抹第一遍抗裂砂浆（厚度控制在2～3mm）；镀锌钢丝网片要分段安设，并且要与原来墙面钢丝网进行搭接，搭接宽度不小于100mm，安设时应沿水平方向，按先下后上的顺序依次固定，先用Ｕ型卡子卡住四角，使网片紧贴抗裂砂浆表面，然后按双向＠500梅花状分布用膨胀螺栓（塑料）将四角网锚固在基层墙体上，锚固深度应不小于25mm，局部不平整处要用Ｕ型卡子整平。钢丝网铺贴完毕后，抹第二遍抗裂砂浆后可将钢丝网包裹于抗裂砂浆中，并且要压入耐碱涂塑玻纤网格布。抗裂砂浆的总厚度宜在6～8mm之间，抗裂砂浆表面做到平整。

5、刮外墙腻子，刷外墙涂料

1、基层处理：本工程为外墙外保温墙面涂料施工，涂料刮腻子前必须先用同保温施工的面层聚合物砂浆进行基层找平、棱角修整等。

2、满刮腻子：本工程为厂家直供成品专用腻子，腻子粉直接加适量水调至适合粘度即可使用，一般刮涂1-2遍，参考用量1.2-1.5Kg/㎡,腻子加水配好须当天用完。每遍腻子干后应磨砂纸，将腻子磨平磨完后将浮尘清理干净。面层涂刷带颜色的浆料时，则腻子亦要掺入适量与面层带颜色相协调的颜料。

3、涂刷抗碱封闭底漆 底漆为配套油漆，涂刷一遍，参考用量7-8㎡/㎏（一遍），使用前需将底漆充分搅拌均匀。刷第一遍浆：应先上后下顺序进行，涂层厚度均匀。

4、刷乳胶面层漆 使用丙烯酸精品外墙乳胶漆刷涂，粘稠时可加10—15%自来水，参考用量5-6㎡/㎏（两遍）。两次重涂间隔时间4小时。

5、饰面层分格线应达到原设计饰面效果。

四、质量要求 质量控制关键点

1．基层处理。基层墙体垂直、平整度应达到房屋结构的质量要求。墙面清洁干净，无浮灰、油渍、空鼓、松动和风化现象。

2．胶粉聚苯颗粒粘结浆料的厚度和平整度的控制，应达到设计要求。

3．抗裂砂浆的厚度：抗裂砂浆层厚度控制在6～8mm，墙面平整，无明显接茬、抹痕。

4．热镀锌四角钢丝网铺设应平整，搭接网边应被角网压盖，膨胀螺栓的数量和锚固位置均应符合规定要求。

5. 找平层的表面平整度允许偏差为4㎜，立面垂直度允许偏差为5㎜。

五、 安全文明施工措施

1、施工组应建立健全各管理人员的安全生产岗位职责，责任落实到部门、人员。本工程为施工单位安全责任制、施工单位应全面做好安全责任管理、自施工进场之时起建设单位已全面移交施工安全责任给施工单位、在施工范围内一切机械、人员等包含但不限于发生的安全责任事故均为施工单位承担。

2、对于吊装机械的使用、吊篮的安全使用等应符合国家相关规定的安全操作章程严格执行，坚决杜绝各类可能的安全事故发生。

3、必须坚决贯彻执行建设部JGJ59-99《建设施工安全检查标准》及各种规范、规定，严格执行公司制定的各种安全生产规章制度，根据国家规定制定各种专门的安全措施。

4、安全员、施工员，工人班组长认真填写各项安全生产管理记录，定期交安全员分类、保管、存档。

5、组织劳动安全条例学习、宣传，对新入场职工要进行认真的入场教育并形成书面资料，与施工班组签定安全施工合同。

6、电器设备和线路绝缘必须良好，维修电工要经常检查，防止漏电伤人。

7、进入施工现场必须戴好安全帽；悬空作业必须拴好安全带。

8、施工现场做到材料堆码整齐，派专人负责打扫场内清洁卫生。

9、每道工序作到“落手清”，建筑垃圾集中堆放，及时清运，最多不 超过3天。材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库，做到工完、料净、场地清。

特教中专综合楼外保温墙维修服务项目报价清单

(包括并不限于以下内容)

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙粉刷砂浆 | ㎡ |  | 120 |  | 最终面积以实际施工面积为准 |  |
| 2 | 格栅网 | ㎡ |  | 120 |  |  |  |
| 3 | 外墙涂料 | ㎡ |  | 120 |  |  |  |
| 4 | 热镀锌钢丝网 含梅花状膨胀螺栓（塑料） | ㎡ |  | 120 |  |  |  |
| 分项人工机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计(元) |  | 备注 |
| 1 | 升降吊栏租用 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 外墙颗粒保温砂浆铲除 | ㎡ |  | 120 |  |  | 最终面积以实际施工面积为准 |
| 3 | 外墙砂浆粉刷 | ㎡ |  | 120 |  |  |  |
| 4 | 外墙涂料粉刷 | ㎡ |  | 120 |  |  |  |

# 第四章 合同主要条款

合同协议书

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）招标项目名称：

（2）项目内容：

供货内容及服务范围：详见“谈判文件第三章采购需求”及中标人递交的申请文件。

项目负责人：               （联系电话：                 ）。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：          。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向项目所在地人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在招标或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）招标合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

# 第五章 谈判申请文件格式

谈判申请文件

项目名称：

谈判申请人（公章）

年     月    日

一、谈判申请函

致：安徽省特殊教育中专学校

根据贵方为（项目名称）项目的谈判文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表谈判申请人（谈判申请人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本四份：

1、谈判申请函

2、谈判申请一览表

3、谈判申请分项报价表

4、实施方案

5、其他

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附谈判申请价格表中规定的应提交和交付的谈判申请总价为（用文字和数字表示的人民币谈判申请总价）

2、谈判申请人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3、谈判申请人已详细审查全部谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本谈判申请有效期为自谈判申请日起90个日历日。

5、如果在规定的谈判申请时间截止后，谈判申请人在谈判申请有效期内撤回谈判申请，其谈判申请保证金将被贵方没收。

6、谈判申请人同意提供按照贵方可能要求的与其谈判申请有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判申请或收到的任何谈判申请。

7、与本谈判申请有关的一切正式往来信函请寄：

地址                         传真

电话                         电子信箱

邮编

授权代表签字

谈判申请人名称

公章

日期

二、谈判申请一览表

项目名称：

| 序号 | 明细 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交付使用期(工期) | 2017年5月1日之前完成交付使用 |  |
|  | 项目负责人 |  |  |
|  | 谈判申请总报价(元) |  |  |

谈判申请人(公章)：                 授权代表：(签名)

三、分项报价

依据采购技术规范书中的报价清单进行报价，本项目采用全费用综合单位报价。不得漏项，如出现漏项，视为以总价优惠的形式包含在总报价中，后期需要完成相应内容，且谈判申请总报价不予调整。

四、施工组织设计

谈判申请人名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 详细说明 |  |

授权代表签字：

五、授权委托书

安徽省特殊教育中专学校：

（谈判申请人全称）单位负责人代表授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵处组织的                  项目（项目编号            ）采购活动，全权代表我方处理采购活动的一切事宜。

单位负责人代表签字：

谈判申请人全称（公章）：

日期：

附：

授权代表姓名：                           （印刷体、签字）

职          务：

详细通讯地址：

邮  政  编  码：

传          真：

电          话：

电  子  信  箱：

| 授权代表身份证复印件粘贴处 | 授权代表身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

六、营业执照(登记或注册证书)、

七、服务承诺

致安徽省特殊教育中专学校：

我单位承诺如下：

1、我单位承诺建立健全各管理人员的安全生产岗位职责，责任落实到部门、人员。本工程为施工单位安全责任制、我单位承诺全面做好安全责任管理、自施工进场之时起，建设单位已全面移交施工安全责任给我单位、在施工范围内一切机械、人员等包含但不限于发生的安全责任事故均为我单位承担。

2、我单位承诺将采用的相应措施完全响应谈判文件中技术规范书的要求及标准。

3、具有良好的售后服务体系，能提供良好的技术支持。

4、近三年内无任何不良记录，若有隐瞒，取消谈判申请人资格。

5、我单位承诺负责本工程安全责任，建立安全生产责任制度、全面做好安全责任管理，如现场出现任何质量及安全事故，都由我单位全面负责处理。

6、我方承诺提供良好的售后服务体系，能提供良好的技术支持。

7、我单位三年内无任何不良记录，若有隐瞒，取消谈判申请人资格。

如违反上述承诺，愿意接受取消我方谈判申请、成交或正在实施项目的资格，接受没收谈判申请保证金、以及拒绝我方在一定时期内进入贵校进行谈判申请活动处理，由此引起的一切责任和经济损失均由我方承担。

谈判申请人(公章)：         授权代表签字：

八、谈判文件要求的其他资料

资质证书及安全生产许可证。