安徽省特殊教育中专学校

按摩理疗足疗实训室改造

磋商文件

| 采购人 | ： | 安徽省特殊教育中专学校 |
| --- | --- | --- |

二〇一八年十一月

目  录

第一章 征集公告	3

第二章 申请人须知	5

第三章 合同主要条款	13

第四章 申请文件格式	17

一、投标函	18

二、投标一览表	19

三、实施方案	20

四、授权委托书	21

五、营业执照(登记或注册证书)	22

六、服务承诺	23

七、投标分项报价表	24

八、类似业绩	35

九、投标产品情况	35

十、技术支持及售后服务的描述	35

十一、企业综合实力	35

十二、人员配备	35

第五章 采购需求	37

# 第一章 征集公告

发布日期：2018年11月1 日

安徽省特殊教育中专学校现对按摩理疗足疗实训室改造进行招标。欢迎有意参加的申请人参与本项目。

一、采购条件

1、项目名称：安徽省特殊教育中专学校按摩理疗足疗实训室改造。

2、采购人：安徽省特殊教育中专学校

二、采购项目概况与范围

1、项目概况：安徽省特殊教育中专学校按摩理疗足疗实训室改造。

2、采购范围（包括并不限于以下内容）：安徽省特殊教育中专学校按摩理疗足疗实训室改造。具体清单详见招标需求等。

3、项目预算9.6万

三、申请人资格要求

1、申请人授权委托书及身份证：提供单位负责人授权委托书和委托代理人身份证（或单位负责人证明和本人身份证）；

2、具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格或其他组织机构，并在人员、设备、资金等方面具备相应的实施能力；

3、具有良好的财务状况和企业信誉；

4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5、本项目 不接受 联合体投标；

6、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

四、报名及磋商文件的获取

报名时间：自公告发布之日起至2018年11月 5 日15:00 。

报名方式：凡有意向参与本项目的申请人，线下报名：请提供第三条投标人资格要求的资料复印件至采购人办公室现场报名(节假期除外)；或网上报名：请提供第三条投标人资格要求的资料扫描件至邮箱（657063581@qq.com）。报名人需注明项目名称、联系人及联系方式。

五、申请文件的递交

申请文件递交截止时间（开标时间）：2018年11月6日9:30( 北京时间)

申请文件递交地点（开标地点）：安徽省特殊教育中专学校 综合楼 5 楼 会议 室六、发布公告的媒介

本公告同时在安徽省特殊教育中专学校（http://www.ahtjzz.cn/tjzz/）、安徽省残疾人联合会官网(http://www.ahdpf.org.cn/ahcl/)上发布。

七、联系方式

采购人： 安徽省特殊教育中专学校

地址：安徽省合肥市新站区磨店高教城淮海大道90号与大众路交口。

联系人：姚老师、黄老师

电话：0551-62729013

# 第二章 申请人须知

申请人须知前附表

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：安徽省特殊教育中专学校按摩理疗足疗实训室改造 |
|  | 采购人： 安徽省特殊教育中专学校 地址：安徽省合肥市新站区磨店高教城淮海大道1号与大众路交口。 联系人：姚老师 电话：0551-62729013 |
|  | 付款方式：1. 工程完工且验收合格后，支付全部合同总价的97%，余款待质保期满后一次性无息支付。 2.支付方式：银行转账支付。 |
|  | 投标报价：投标报价应包含本项目采购范围内的一切费用。 |
|  | 采购范围：安徽省特殊教育中专学校按摩理疗足疗实训室改造具体清单详见采购需求等（投标时需提供主要材料样件）。采用全费用综合单价报价。 |
|  | 工期:不超过 40 日历天。 |
|  | 质保期：1年。 |
|  | 申请人资质条件：详见征集公告。 |
|  | 是否接受联合体投标：不接受。 |
|  | 申请人要求澄清的截止时间：申请人对本磋商文件所列条款如有异议或需要澄清的，请自磋商文件发出之日起3日内向采购人书面提出并电话告知，否则逾期不予接受，视为接受本磋商文件所列条款。 |
|  | 递交申请文件时间：2018年11月 6日9:00至9:30 (北京时间) 递交申请文件地点：安徽省特殊教育中专学校 综合楼 5 楼 会议 室 |
|  | 磋商截止时间：2018年11月6日9:30 (北京时间) 投标地点： 同申请文件递交地点 |
|  | 是否允许投备选方案：不允许 |
|  | 采购方式：磋商 |
|  | 资格审查方式：资格后审 |
|  | 投标有效期：投标之日起 90 个日历日 |
|  | 是否退还申请文件：否 |
|  | 申请文件份数：密封装订完好，1正2副，电子版1份。 |
|  | 其他说明：（1）本磋商文件的解释权归采购人。 （2）如无特殊说明，本文件中的“天”或“日”均指“日历日”。 |

申请人须知

一、申请人应具备的条件

见前附表。

二、申请人必须遵守中华人民共和国境内现行的相关法律和法规，否则一切法律责任由申请人自行承担。

三、无论投标过程中的做法和结果如何，申请人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

四、申请人应委派全权代表参加此次投标活动并签署申请文件，如果申请人代表不是其法定代表人，须持有单位负责人授权委托书。 (见磋商文件申请文件格式部分)

五、申请人对本磋商文件如有疑问，可要求澄清，任何要求对磋商文件进行澄清的申请人，均应在磋商文件《申请人须知前附表》规定的时间前，以书面形式通知采购人。采购人将汇总所有申请人提出的问题，统一解答后发给所有申请人（下同）。磋商文件的澄清函将构成磋商文件的一部分，对申请人有约束力。

六、在投标截止时间前，采购人可主动地或依据申请人要求澄清的问题而修改磋商文件，并以电话形式通知所有申请人，磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对申请人有约束力。申请人收到上述通知后，如未收到磋商文件的修改文件，应立即向采购人确认未收到修改文件，否则视为已收到磋商文件的修改文件。

七、遇突发事件或不可抗力因素，采购人有权对投标截止时间或申请文件递交地点进行变更并以电话形式通知所有申请人。

八、申请人应仔细阅读磋商文件所有内容（包括澄清函、修改书及其他相关文件），按磋商文件要求编制申请文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性的响应，否则，其投标可能被拒绝。

九、申请文件及申请人和采购人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。除本磋商文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

十、申请文件主要包括下列内容。

申请文件应以下部分组成。

1、投标函

2、投标一览表

3、投标分项报价表

4、实施方案

5、授权委托书及身份证

6、磋商文件要求的其他资料

申请人应按磋商文件中提供的申请文件格式填写投标函、投标一览表、投标分项报价表等。

十一、投标报价

申请人应在磋商文件所附的投标一览表、分项报价一览表上写明投标内容的分项价格和投标总价。除属小数点明显错误以外，如果单价和总价有出入，以单价为准修正总价；如果投标一览表中的投标价格与分项报价表的投标价格有出入，以投标一览表为准；如果文字大写表示的数据与数字表示的有出入，以文字大写表示的数据为准。申请人对每项内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

十二、投标有效期

1、申请文件从投标截止之日起，投标有效期为90个日历日。

2、特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应采用书面形式。申请人可以拒绝上述要求，但对于同意该要求的申请人，既不要求也不允许其修改申请文件。

十三、申请文件的签署及规定

1、申请人应按申请人须知前附表规定的份数分别编制申请文件。每份申请文件须清楚地标明 “正本”或“副本”字样，正本与副本应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

2、申请文件正本须经法定代表人或其授权代表签字并加盖申请人公章。副本可以用正本的复印件。

3、除申请人对错处作必要修改外，申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署申请文件的人在修改处签字。

4、电报、电传、传真形式的投标概不接受。

十四、申请文件的密封和标记

1、申请人应将申请文件装订、密封。电子文档与申请文件一同封装。

2、申请人应在密封袋外表面上标明项目名称及申请人名称并加盖申请人公章。

3、请申请人遵照上述要求执行，如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对申请文件的误投或提前拆封不负责任。

4、没有密封的申请文件，采购人将拒绝接受。

十五、申请文件的递交

1、所有申请文件，都必须在投标须知前附表中规定的投标截止时间之前送达指定地点。采购人将拒绝接受在投标截止时间之后送到的申请文件。

2、出现因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知中规定的时间递交。

3、申请人所递交的申请文件不予退还。

十六、申请文件的修改和撤回

1、申请人在提交申请文件后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其申请文件。但这种修改和撤销，必须以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的申请人代表签字。

2、申请人对申请文件修改的书面材料或撤回的通知应按以上第13和14条规定进行编写、签署、密封、标注和递送，并注明“修改申请文件”或“撤回投标”字样。

3、投标截止时间以后不得修改申请文件。

十七、磋商(综合评估法)

1、磋商小组与磋商

1.1 磋商小组由采购人依法组建，磋商活动由磋商小组负责。

2、磋商程序

2.1磋商小组对各申请文件拆封开启，进行审查。

2.2资格后审

资格后审内容详见下表。通过资格后审的投标，作为有效投标，进入下一步评审；未通过资格后审的投标，视为无效投标，不再进行下一步评审。

2.3本磋商采购项目     最终解释权归安徽省特殊教育中专学校所有。

审查因素

1、申请人授权委托书及身份证：提供单位负责人授权委托书和委托代理人身份证（或单位负责人证明和本人身份证）； 2、具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格或其他组织机构，并在人员、设备、资金等方面具备相应的实施能力； 3、具有良好的财务状况和企业信誉； 4、本项目 不接受 联合体投标。

2.3符合性评审

申请文件如有下列情形之一的，视为未通过符合性评审。

- 磋商小组认为报价组成低于社会合理成本或超过项目预算的，经澄清后仍不能接受的； - 申请文件未实质上响应了磋商文件的要求，所谓实质上响应，是指申请文件应与磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和申请人的义务方面造成重大的限制； - 磋商小组判定其他应否决的投标。

2.4技术及商务评审

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 申请人业绩 | 根据申请人近3年（2015年1月1日至今）类似业绩评审打分。申请人提供合同复印件供评委评审，每一个类似业绩得5分，满分10分，提供合同。 | 10 |
|  | 人员配备情况 | 根据供应商为本项目配备的人员专业、数量、经验、岗位培训等因素进行横向比较，并按0-10分酌情评分。 | 10 |
|  | 企业综合实力 | 由评委根据企业经营范围、相关认证资质、企业从事年限、承诺内容等综合实力进行评审打分。 | 20 |
|  | 投标产品情况 | 以上各项由评标委员会委员根据投标人所投设备等的技术、性能和效率以及配套情况酌情打分。 | 10 |
|  | 技术支持及售后服务 | 根据投标人承诺的现场培训、维护保养、零部件更换、故障响应、热线等服务情况，以及备品、备件供应的及时性、可靠性情况酌情打分，未承诺或承诺不全面的，由评标委员会根据投标人的所述内容扣分处理。 | 15 |
|  | 报价合理性 | 首先评标委员会详细审查投标人的投标报价，审查其总报价、分项报价、投标设备数量、单价等是否存在重大错漏项以及其它不合理情况。必要时可向投标人发出质询，投标人必须以书面形式作出回答。同时，评标委员会对各投标报价及分项报价合理性进行评审并酌情评分。 | 5 |
|  | 商务报价评审 | 根据最终投标报价，取所有有效申请人最终投标报价的最低值为评标基准值。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |

2.5磋商小组所有成员集中与单一申请人授权代表分别就价格、服务、质量、采购范围等内容进行磋商。磋商并不限定只进行两轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求申请人进行多轮报价。在磋商内容不做重大调整的前提下，申请人的下轮报价不得高于上一轮报价。

2.6磋商小组将对所有通过资格后审及初步评审的实质性响应的申请文件进行评审。按最终得分从高到低进行排序，推荐不超过3名成交候选人。

2.7如所有的投标均不能满足采购人要求，或高于采购人预期的最高价格，磋商小组可以拒绝所有的申请文件。

2.8中标人需承担本次采购的评审费用。

十八、授予合同

1.定标准则

1.1合同将由采购人授予评标委员会推荐的成交候选人，该成交候选人的申请符合磋商文件要求、并能圆满地履行合同、对采购人最为有利。

1.2最低报价不是被授予合同的保证。

1.3采购人保留对本项目拆包的权利。

2.接受和拒绝任何或所有投标的权力

2.1评标委员会和采购人保留在授标之前任何时候拒绝所有投标的权力，对受影响的申请人不承担任何责任，也无义务向受影响的申请人解释采取这一行动的理由。

3.成交通知

3.1成交人确定后，采购人向成交人发出《成交通知书》。

3.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4.授予合同时变更数量的权力

4.1采购人在授予合同时有权对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

5.签订合同

5.1成交人按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，否则按磋商后撤回投标处理。

5.2磋商文件及修改、答疑澄清文件；成交人的申请文件及其澄清、承诺文件等所有的投标资料，均为签订经济合同的依据。

6.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见《申请人须知前附表》。

# 第三章 合同主要条款

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：合肥

项目名称：

本项目采用磋商方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定及采购文件、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条  合同内容及服务标准

具体见采购需求

第二条  合同总价款

1、合同总价：（人民币或其他币种）大写                （¥        ）。

2、本合同价为固定不变价。

第三条  付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：

第四条  甲乙双方责任

（一）甲方责任：1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

（二）乙方责任：1、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：时间由甲乙双方协商；地点为甲方指定位置。

2、 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

3、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

6、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

7、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条 违约责任及索赔

1、甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：加收违约损失赔偿。

3、乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5、甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6、乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7、乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

8、乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第7条规定赔偿甲方损失。

9、如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从留进一步要求索赔的权利。

第六条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第七条 转让与分包

1. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第八条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第九条 其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十条  下列关于                             (项目名称)的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①采购文件；②乙方提供的响应文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：    （公章）          供货人（乙方）：     （公章）

甲方(买方)：                         乙方(卖方)：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                          日    期:

# 第四章 申请文件格式

申请文件

项目名称：

申请人（公章）

年     月    日

一、投标函

致：安徽省特殊教育中专学校

根据贵方为（项目名称）项目的磋商文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表申请人（申请人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本四份：

1、投标函

2、投标一览表

3、投标分项报价表

4、实施方案

5、其他

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（用文字和数字表示的人民币投标总价）

2、申请人将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、申请人已详细审查全部磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自投标日起90个日历日。

5、申请人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                         传真

电话                         电子信箱

邮编

授权代表签字

申请人名称

公章

日期

二、投标一览表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 申请报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |
| 2 | 质保期 | 1年 |  |
| 3 | 申请报价 (含税)（元） | 大写： 小写： |  |
| 4 | 优惠措施(非价格) |  |  |

申请人(公章)：                 授权代表：(签名)

三、实施方案

申请人名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 详细说明 - 对投标项目的采取技术和组织措施(实施方案等)； - 申请人认为有必要说明的问题。 |  |

授权代表签字：

四、授权委托书

安徽省特殊教育中专学校：

（申请人全称）单位负责人代表授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动的一切事宜。

单位负责人代表签字：

申请人全称（公章）：

日期：

附：

授权代表姓名：                           （签字）

职          务：

详细通讯地址：

邮  政  编  码：

传          真：

电          话：

电  子  信  箱：

| 授权代表身份证复印件粘贴处 | 授权代表身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

五、营业执照(登记或注册证书)

六、服务承诺

致安徽省特殊教育中专学校：

我单位承诺如下：

1、我单位承诺负责本工程安全责任，建立安全生产责任制度、全面做好安全责任管理，如现场出现任何质量及安全事故，都由我单位全面负责处理。

2、我方承诺提供良好的售后服务体系，能提供良好的技术支持。

3、我方具有良好的财务状况和企业信誉，并在人员、设备、资金等方面具备相应的实施能力。

4、我方承诺投标产品完全响应本项目技术要求。

5、我单位三年内无任何不良记录，若有隐瞒，取消申请人资格。

如违反上述承诺，愿意接受取消我方投标、成交或正在实施项目的资格，以及拒绝我方在一定时期内进入贵校进行投标活动处理，由此引起的一切责任和经济损失均由我方承担。

申请人(公章)：         授权代表签字：

七、投标分项报价表

| 安徽省特殊教育中专学校按摩理疗足疗实训室改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年10月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 按摩实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价/元 |  |  | 小计/元 |
| 1 | 墙面乳胶漆修补并刷涂乳胶漆二遍 | 对原墙面乳胶漆打磨，损坏脱落墙面批腻修补，刷涂环保乳胶漆，必须盖住原乳胶漆饰面层。禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染，验收达到国家相关验收标准、规范。 |  | ㎡ |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 2 | 窗帘盒 | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，乳胶漆饰面。 |  | 米 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 窗帘 | 主要技术指标： 1、窗帘：产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞70%。多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀.对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆或导轨： 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 3、安装要求： （1）必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； （2）窗帘下底边缘需遮住窗台15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框00cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； （3）罗马杆安装要求水平，整体平直； （4）布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 |  | ㎡ |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面开槽暗敷线缆 | 人工开槽，预埋线管后恢复平整，具备贴地板条件 |  | 米 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | 铺设强化地板 | 环保型强化地板，提供适量样品及颜色供甲方备选，含实木踢脚线。 耐磨转数: 6000转(含)-9000转(不含) 基材: 高密度纤维板 厚度: 12mm |  | ㎡ |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调插座 | 16A单项空调插座。 材质：德国拜耳Bayer PC材料 颜色：白色 插孔类型：三孔 额定电压(v)：250 额定电流(A)：16 安装孔距(mm)：60 产品尺寸(mm)：86 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能控制安全配电箱 | 300*200配电箱，含箱内空开与漏电保护，需根据用电设备进行选型与配置。所选元器件需名牌正品器件。 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 给排水系统 | 水源点有校方负责提供接入点，施工单位按照施工规范完成安装布置管线，安装施工到位。需优质环保型PPR给水管道，室内暗敷，室内明敷需加保温措施。下水有校方指定下水点需采用PVC优质管。 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢槽式水池 | 材质 ：sus304 厚度 0.8（mm） 成型工艺 一体拉伸 开孔尺寸 约34*30（cm） 槽深 17cm 表面处理 精细拉丝 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | ★数字红外无线系统主机 | 1.频率响应:50 Hz ~ 20 kHz 2.信噪比: ＞85 dBA 3.通道隔离度: ≥75 dB 4.总谐波失真: ＜0.06% 5.内置功放： 最大输出功率: 30 W×2（8Ω） 有效输出功率: 23 W×2（8Ω） 6.颜色: 黑色（PANTONE 419 C） 7.数字红外无线教学系统,教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象,不受无线电干扰，无电磁辐射 8.先进的数字红外技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 9.dirATC--数字红外音频传输及控制技术 10.数字红外音频处理及传输技术保证了卓越的音质 11.具有4个数字红外接收器接口 12.2路线路输入（LINE IN），2路线路输出（LINE OUT），线路输入1（LINE IN 1）可作为麦克风输入，提供幻象电源 13.具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制 * 可配2个无线麦克风 14.内置功放，具有4个扬声器接口 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | ★数字红外接收器 | 1.接收范围：可直视距离：25米；实际接收范围：半径约12米 2.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360° 3.带接线端子，可接同轴线缆，线缆长度可定制 4.数字红外音频传输及控制技术 5.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | ★数字红外无线麦克风（颈挂式） | 1.充电电源 DC 5 V，2 A（兼容手机充电器）或插入充电座充电 2.频率响应 50 Hz ~ 20 kHz 3.信噪比 ＞85 dBA 4.总谐波失真 ＜0.06% 5.电池使用时间 持续发言＞5小时 6.发射角度 垂直0° ~ 90°，水平120° 7.直线距离 25米 8.有效距离 12米 9.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便 10.采用一师一唛方式，自管自用，高效、卫生 11.dirATC--数字红外音频传输及控制技术 12.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 13.可循环选择信号源：AUDIO IN / 本机话筒（OWN），其他话筒（OTR），线路输入（LINE IN），对其进行远程音量控制。LED指示灯指示当前选择的信号源 14.扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意 15.配合主机可实现远程控制PPT翻页 16.支持话筒频点设定 17.独立的静音和音量调节设置，对当前所选信号源的调节不影响其他信号源 18.支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入 19.轻巧美观，便于长时间佩戴 20.发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120° 21.支持可充电锂电池，持续发言时间﹥5小时 22.具有电量提示，支持USB口充电和电池更换 |  | 支 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | ★壁挂式音箱 | 频率响应：65Hz ~ 20kHz 定阻输入：8Ω 额定功率：40W 灵敏度：90dB 安装方式：挂墙式 颜色：黑、白色可选,两路低音反射式扬声系统 高强度注膜树脂壳体 独特而美观的设计与现代建筑融为一体 可垂直及水平安装 配备U角支架 |  | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 弱电系统综合布线（含86盒+弱电面板模块水晶头） | 综合布线要求：遵守相关规范进行施工，包括施工过程中的钻孔，恢复等工作费用。 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。 铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜 工作温度范围：-20 至 75度 PE料：美国联碳3364 外皮：材料为优质PVC料，防火级别为CM 标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801 水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 空调柜机 | 类别 立柜式 商用空调 功能 制冷类型 冷暖 匹数 3匹 定频/变频 变频 能效等级 3级 电辅加热 支持 适用面积(平方米) 32-50 制冷量(W) 7200(1500-8100) 制冷功率(W) 2470(500-3280) 制热量(W) 8900(1500-9500) 制热功率(W) 3050(460-3510) 电辅加热功率(W) 1800 内机噪音(dB(A) （低档-高档）35-41 外机噪音(dB(A) ≤56 变频机能效比 SEER 3.52 / APF 3.13 循环风量(m3/h) 1200 扫风方式 上下/左右扫风 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | ★智能分享书写板 | 1. 尺寸，62寸，含支架白板； ★2.实时数据化传统白板书写内容，实时传输到服务器，可以通过手机微信、网页、或APP获得白板书写内容； ★3.学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机、电脑或其它移动设备，实时@投影机屏幕或书写白板，实时获得当前投影机展示的内容，以及白板的内容，快速记录课堂笔记； 4. 可以在手机、电脑、或其它移动设备输入文字信息作为课堂笔记，课堂结束后，可以根据每个人的学习兴趣点自动生成定制化课堂笔记，提高听课效率； ★5.自动识别白板笔为书写功能、识别板擦或手指为擦除功能，不改变老师的上课书写使用习惯； 6. 可以实时将白板书写内容传输到投影机屏幕，解决后排学生看不清白板书写的问题，彻底解决大教室老师无法通过板书上课的问题； 7. 可以通过功能按钮切换投影机显示白板内容或电脑课件内容 8. 可以通过HDMI接口，将白板书写内容实时输出到课堂录播系统 9. 教师可以自由选择暂停分享所有课堂内容 10. 防误点功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖干扰，手掌干扰； ★11. 坏管屏蔽功能：智能书写框在使用时最多出现15%的灯管损坏，能够正常使用；（提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或影印件证明此项参数） 12. 触摸屏全角度抗太阳光等强光干扰，抗光等级达到100K LUX； 13. 工作温度：-10℃～60℃范围内正常工作； 14. 存储温度：-20℃～80℃范围内正常工作； 15. 相对湿度：40℃，10%～90%RH时，不结露； 16. 常温（带负载）：常温下运行48小时，信号无变化； 17. 老化（带负载）：抽样5%，置老化试验室，50℃下运行100小时，信号无变化，60℃下运行168小时，信号浮动不超过5% 18. 高低温冲击（带负载）：-10℃～60℃循环5次，温度顶峰停留30分钟，高低温冲击后设备功能正常； 19. 静电放电测试（ESD）：接触放电：8kV以下B级，8kV以上C级 空气放电：8kV以下A级，8kV ～ 12kV以上B级 20.支架白板参数： 尺寸：62寸；磁性：带磁；可用版面数：单面；版面尺寸：90*150cm；版面颜色：白色；版面材质：钢化玻璃；安装方式：H型支架。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 足疗实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 |  |  | 小计 |
| 1 | 墙面乳胶漆修补并刷涂白色乳胶漆二遍 | 对原墙面乳胶漆打磨，损坏脱落墙面批腻修补，刷涂环保乳胶漆，必须盖住原乳胶漆饰面层。禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染，验收达到国家相关验收标准、规范。 |  | ㎡ |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 2 | 窗帘盒 | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，乳胶漆饰面。 |  | 米 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 窗帘 | 主要技术指标： 1、窗帘：产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞70%。多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀.对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆或导轨： 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 3、安装要求： （1）必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； （2）窗帘下底边缘需遮住窗台15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框00cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； （3）罗马杆安装要求水平，整体平直； （4）布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 |  | ㎡ |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面开槽暗敷线缆 | 人工开槽，预埋线管后恢复平整，具备贴地板条件 |  | 米 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | 地面自流平 | 外观:自由粉体状环保型优质高强水泥； 色泽:水泥色； 粘结料:普硅水泥、高铝水泥； 骨料:石英砂、最大粒径0.4mm以下； 附加剂:多种表面活性助剂及分散乳胶粉； 水料比:5L/25KG。 自流平要求精细，满足铺贴静音地板要求。 |  | ㎡ |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地面铺贴塑胶地板 | 进口卷材铺贴，需要根据功能区进行拼花。 规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层:0.7mm 耐磨性（转):10000以上 阻燃等级:Bf1 产品特点: 1.特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； 2.优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； 2.0.6耐磨层，可经受60000转耐磨试验，使用寿命长； 3.细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； 4.抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； 5.独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； 6.厚度3.2mm。 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接。 |  | ㎡ |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 7 | 空调插座 | 16A单项空调插座。 材质：德国拜耳Bayer PC材料 颜色：白色 插孔类型：三孔 额定电压(v)：250 额定电流(A)：16 安装孔距(mm)：60 产品尺寸(mm)：86 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能控制安全配电箱 | 300*200配电箱，含箱内空开与漏电保护，需根据用电设备进行选型与配置。所选元器件需名牌正品器件。 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 给排水系统 | 水源点有校方负责提供接入点，施工单位按照施工规范完成安装布置管线，安装施工到位。需优质环保型PPR给水管道，室内暗敷，室内明敷需加保温措施。下水有校方指定下水点需采用PVC优质管。 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢槽式水池 | 材质 ：sus304 厚度 0.8（mm） 成型工艺 一体拉伸 开孔尺寸 约34*30（cm） 槽深 17cm 表面处理 精细拉丝 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 弱电系统综合布线（含86盒+弱电面板模块水晶头） | 安装工艺要求美观可靠，作好集成标签标识工作，整体布置科学合理，线材配件均需达到主要材料设备标准要求。含机房强弱电布线及网络布线、监控布线、多媒体布线（含水晶头、超五类网线、电线、插排、钢槽等辅材），强弱电分开布线，要求做到集中分布控制。 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 空调柜机 | 类别 立柜式 商用空调 功能 制冷类型 冷暖 匹数 3匹 定频/变频 变频 能效等级 3级 电辅加热 支持 适用面积(平方米) 32-50 制冷量(W) 7200(1500-8100) 制冷功率(W) 2470(500-3280) 制热量(W) 8900(1500-9500) 制热功率(W) 3050(460-3510) 电辅加热功率(W) 1800 内机噪音(dB(A) （低档-高档）35-41 外机噪音(dB(A) ≤56 变频机能效比 SEER 3.52 / APF 3.13 循环风量(m3/h) 1200 扫风方式 上下/左右扫风 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 鞋柜 | 全实木制作，水性环保漆喷涂，质量可靠，无突出尖角。 所有部位均需打磨倒角。鞋柜尺寸：高1.2米*长1.4米*宽0.35米 |  | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 理疗实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  | 小计 |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆修补并刷涂白色乳胶漆二遍 | 对原墙面乳胶漆打磨，损坏脱落墙面批腻修补，刷涂环保乳胶漆，必须盖住原乳胶漆饰面层。禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染，验收达到国家相关验收标准、规范。 |  | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 窗帘盒 | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，乳胶漆饰面。 |  | 米 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 窗帘 | 主要技术指标： 1、窗帘：产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞70%。多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀.对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆或导轨： 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 3、安装要求： （1）必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； （2）窗帘下底边缘需遮住窗台15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框00cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； （3）罗马杆安装要求水平，整体平直； （4）布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 |  | ㎡ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面开槽暗敷线缆 | 人工开槽，预埋线管后恢复平整，具备贴地板条件 |  | 米 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铺设强化地板 | 环保型强化地板，提供适量样品及颜色供甲方备选，含实木踢脚线。 耐磨转数: 6000转(含)-9000转(不含) 基材: 高密度纤维板 厚度: 12mm |  | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调插座 | 16A单项空调插座。 材质：德国拜耳Bayer PC材料 颜色：白色 插孔类型：三孔 额定电压(v)：250 额定电流(A)：16 安装孔距(mm)：60 产品尺寸(mm)：86 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能控制安全配电箱 | 300*200配电箱，含箱内空开与漏电保护，需根据用电设备进行选型与配置。所选元器件需名牌正品器件。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 给排水系统 | 水源点有校方负责提供接入点，施工单位按照施工规范完成安装布置管线，安装施工到位。需优质环保型PPR给水管道，室内暗敷，室内明敷需加保温措施。下水有校方指定下水点需采用PVC优质管。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢槽式水池 | 材质 ：sus304 厚度 0.8（mm） 成型工艺 一体拉伸 开孔尺寸 约34*30（cm） 槽深 17cm 表面处理 精细拉丝 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 弱电系统综合布线（含86盒+弱电面板模块水晶头） | 安装工艺要求美观可靠，作好集成标签标识工作，整体布置科学合理，线材配件均需达到主要材料设备标准要求。含机房强弱电布线及网络布线、监控布线、多媒体布线（含水晶头、超五类网线、电线、插排、钢槽等辅材），强弱电分开布线，要求做到集中分布控制。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 空调柜机 | 类别 立柜式 商用空调 功能 制冷类型 冷暖 匹数 3匹 定频/变频 变频 能效等级 3级 电辅加热 支持 适用面积(平方米) 32-50 制冷量(W) 7200(1500-8100) 制冷功率(W) 2470(500-3280) 制热量(W) 8900(1500-9500) 制热功率(W) 3050(460-3510) 电辅加热功率(W) 1800 内机噪音(dB(A) （低档-高档）35-41 外机噪音(dB(A) ≤56 变频机能效比 SEER 3.52 / APF 3.13 循环风量(m3/h) 1200 扫风方式 上下/左右扫风 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 衣柜 | 全实木制作，水性环保漆喷涂，质量可靠，无突出尖角。所有部位均需打磨倒角。衣柜尺寸：高2.2米*长2米*宽0.6米 | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 概况： | 一、本项目位于综合楼一楼东北角三间教室，三间实训室面积合计：263平方米。 1、按摩实训室建筑面积：115平方米。 2、足疗实训室建筑面积88平方米。 3、理疗实 训室建筑面积60平方米。 二、报价为全费用综合单价、含施工费、规费、税费、运输费、安全措施费等一切费用，依工程量按实结算。 三、做好施工现场安全防护工作，对项目现场区域卫生保洁工作负责，须安全文明施工，产生的建筑垃圾必须清理干净装车外运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请人(公章)：         授权代表签字：

八、类似业绩

提供合同。

九、投标产品情况

十、技术支持及售后服务的描述

提供本项目现场培训、维护保养、零部件更换、故障响应、热线等服务情况，以及备品、备件供应的及时性、可靠性情况。

十一、企业综合实力

企业经营范围、相关认证资质、企业从事年限、获奖等。

## 十二、人员配备

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  | 项目组成员 |
| 3 |  |  |  |  |  | 项目组成员 |
| 4 |  |  |  |  |  | 项目组成员 |
| 5 |  |  |  |  |  | 项目组成员 |

# 第五章 采购需求

| 安徽省特殊教育中专学校按摩理疗足疗实训室改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年10月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 按摩实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价/元 |  |  | 小计/元 |
| 1 | 墙面乳胶漆修补并刷涂乳胶漆二遍 | 对原墙面乳胶漆打磨，损坏脱落墙面批腻修补，刷涂环保乳胶漆，必须盖住原乳胶漆饰面层。禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染，验收达到国家相关验收标准、规范。 |  | ㎡ |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 2 | 窗帘盒 | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，乳胶漆饰面。 |  | 米 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 窗帘 | 主要技术指标： 1、窗帘：产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞70%。多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀.对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆或导轨： 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 3、安装要求： （1）必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； （2）窗帘下底边缘需遮住窗台15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框00cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； （3）罗马杆安装要求水平，整体平直； （4）布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 |  | ㎡ |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面开槽暗敷线缆 | 人工开槽，预埋线管后恢复平整，具备贴地板条件 |  | 米 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | 铺设强化地板 | 环保型强化地板，提供适量样品及颜色供甲方备选，含实木踢脚线。 耐磨转数: 6000转(含)-9000转(不含) 基材: 高密度纤维板 厚度: 12mm |  | ㎡ |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调插座 | 16A单项空调插座。 材质：德国拜耳Bayer PC材料 颜色：白色 插孔类型：三孔 额定电压(v)：250 额定电流(A)：16 安装孔距(mm)：60 产品尺寸(mm)：86 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能控制安全配电箱 | 300*200配电箱，含箱内空开与漏电保护，需根据用电设备进行选型与配置。所选元器件需名牌正品器件。 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 给排水系统 | 水源点有校方负责提供接入点，施工单位按照施工规范完成安装布置管线，安装施工到位。需优质环保型PPR给水管道，室内暗敷，室内明敷需加保温措施。下水有校方指定下水点需采用PVC优质管。 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢槽式水池 | 材质 ：sus304 厚度 0.8（mm） 成型工艺 一体拉伸 开孔尺寸 约34*30（cm） 槽深 17cm 表面处理 精细拉丝 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | ★数字红外无线系统主机 | 1.频率响应:50 Hz ~ 20 kHz 2.信噪比: ＞85 dBA 3.通道隔离度: ≥75 dB 4.总谐波失真: ＜0.06% 5.内置功放： 最大输出功率: 30 W×2（8Ω） 有效输出功率: 23 W×2（8Ω） 6.颜色: 黑色（PANTONE 419 C） 7.数字红外无线教学系统,教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象,不受无线电干扰，无电磁辐射 8.先进的数字红外技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 9.dirATC--数字红外音频传输及控制技术 10.数字红外音频处理及传输技术保证了卓越的音质 11.具有4个数字红外接收器接口 12.2路线路输入（LINE IN），2路线路输出（LINE OUT），线路输入1（LINE IN 1）可作为麦克风输入，提供幻象电源 13.具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制 * 可配2个无线麦克风 14.内置功放，具有4个扬声器接口 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | ★数字红外接收器 | 1.接收范围：可直视距离：25米；实际接收范围：半径约12米 2.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360° 3.带接线端子，可接同轴线缆，线缆长度可定制 4.数字红外音频传输及控制技术 5.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | ★数字红外无线麦克风（颈挂式） | 1.充电电源 DC 5 V，2 A（兼容手机充电器）或插入充电座充电 2.频率响应 50 Hz ~ 20 kHz 3.信噪比 ＞85 dBA 4.总谐波失真 ＜0.06% 5.电池使用时间 持续发言＞5小时 6.发射角度 垂直0° ~ 90°，水平120° 7.直线距离 25米 8.有效距离 12米 9.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便 10.采用一师一唛方式，自管自用，高效、卫生 11.dirATC--数字红外音频传输及控制技术 12.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 13.可循环选择信号源：AUDIO IN / 本机话筒（OWN），其他话筒（OTR），线路输入（LINE IN），对其进行远程音量控制。LED指示灯指示当前选择的信号源 14.扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意 15.配合主机可实现远程控制PPT翻页 16.支持话筒频点设定 17.独立的静音和音量调节设置，对当前所选信号源的调节不影响其他信号源 18.支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入 19.轻巧美观，便于长时间佩戴 20.发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120° 21.支持可充电锂电池，持续发言时间﹥5小时 22.具有电量提示，支持USB口充电和电池更换 |  | 支 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | ★壁挂式音箱 | 频率响应：65Hz ~ 20kHz 定阻输入：8Ω 额定功率：40W 灵敏度：90dB 安装方式：挂墙式 颜色：黑、白色可选,两路低音反射式扬声系统 高强度注膜树脂壳体 独特而美观的设计与现代建筑融为一体 可垂直及水平安装 配备U角支架 |  | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 弱电系统综合布线（含86盒+弱电面板模块水晶头） | 综合布线要求：遵守相关规范进行施工，包括施工过程中的钻孔，恢复等工作费用。 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。 铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜 工作温度范围：-20 至 75度 PE料：美国联碳3364 外皮：材料为优质PVC料，防火级别为CM 标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801 水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 空调柜机 | 类别 立柜式 商用空调 功能 制冷类型 冷暖 匹数 3匹 定频/变频 变频 能效等级 3级 电辅加热 支持 适用面积(平方米) 32-50 制冷量(W) 7200(1500-8100) 制冷功率(W) 2470(500-3280) 制热量(W) 8900(1500-9500) 制热功率(W) 3050(460-3510) 电辅加热功率(W) 1800 内机噪音(dB(A) （低档-高档）35-41 外机噪音(dB(A) ≤56 变频机能效比 SEER 3.52 / APF 3.13 循环风量(m3/h) 1200 扫风方式 上下/左右扫风 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | ★智能分享书写板 | 1. 尺寸，62寸，含支架白板； ★2.实时数据化传统白板书写内容，实时传输到服务器，可以通过手机微信、网页、或APP获得白板书写内容； ★3.学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机、电脑或其它移动设备，实时@投影机屏幕或书写白板，实时获得当前投影机展示的内容，以及白板的内容，快速记录课堂笔记； 4. 可以在手机、电脑、或其它移动设备输入文字信息作为课堂笔记，课堂结束后，可以根据每个人的学习兴趣点自动生成定制化课堂笔记，提高听课效率； ★5.自动识别白板笔为书写功能、识别板擦或手指为擦除功能，不改变老师的上课书写使用习惯； 6. 可以实时将白板书写内容传输到投影机屏幕，解决后排学生看不清白板书写的问题，彻底解决大教室老师无法通过板书上课的问题； 7. 可以通过功能按钮切换投影机显示白板内容或电脑课件内容 8. 可以通过HDMI接口，将白板书写内容实时输出到课堂录播系统 9. 教师可以自由选择暂停分享所有课堂内容 10. 防误点功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖干扰，手掌干扰； ★11. 坏管屏蔽功能：智能书写框在使用时最多出现15%的灯管损坏，能够正常使用；（提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或影印件证明此项参数） 12. 触摸屏全角度抗太阳光等强光干扰，抗光等级达到100K LUX； 13. 工作温度：-10℃～60℃范围内正常工作； 14. 存储温度：-20℃～80℃范围内正常工作； 15. 相对湿度：40℃，10%～90%RH时，不结露； 16. 常温（带负载）：常温下运行48小时，信号无变化； 17. 老化（带负载）：抽样5%，置老化试验室，50℃下运行100小时，信号无变化，60℃下运行168小时，信号浮动不超过5% 18. 高低温冲击（带负载）：-10℃～60℃循环5次，温度顶峰停留30分钟，高低温冲击后设备功能正常； 19. 静电放电测试（ESD）：接触放电：8kV以下B级，8kV以上C级 空气放电：8kV以下A级，8kV ～ 12kV以上B级 20.支架白板参数： 尺寸：62寸；磁性：带磁；可用版面数：单面；版面尺寸：90*150cm；版面颜色：白色；版面材质：钢化玻璃；安装方式：H型支架。 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 足疗实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 |  |  | 小计 |
| 1 | 墙面乳胶漆修补并刷涂白色乳胶漆二遍 | 对原墙面乳胶漆打磨，损坏脱落墙面批腻修补，刷涂环保乳胶漆，必须盖住原乳胶漆饰面层。禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染，验收达到国家相关验收标准、规范。 |  | ㎡ |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 2 | 窗帘盒 | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，乳胶漆饰面。 |  | 米 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 窗帘 | 主要技术指标： 1、窗帘：产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞70%。多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀.对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆或导轨： 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 3、安装要求： （1）必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； （2）窗帘下底边缘需遮住窗台15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框00cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； （3）罗马杆安装要求水平，整体平直； （4）布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 |  | ㎡ |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面开槽暗敷线缆 | 人工开槽，预埋线管后恢复平整，具备贴地板条件 |  | 米 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | 地面自流平 | 外观:自由粉体状环保型优质高强水泥； 色泽:水泥色； 粘结料:普硅水泥、高铝水泥； 骨料:石英砂、最大粒径0.4mm以下； 附加剂:多种表面活性助剂及分散乳胶粉； 水料比:5L/25KG。 自流平要求精细，满足铺贴静音地板要求。 |  | ㎡ |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地面铺贴塑胶地板 | 进口卷材铺贴，需要根据功能区进行拼花。 规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层:0.7mm 耐磨性（转):10000以上 阻燃等级:Bf1 产品特点: 1.特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； 2.优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； 2.0.6耐磨层，可经受60000转耐磨试验，使用寿命长； 3.细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； 4.抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； 5.独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； 6.厚度3.2mm。 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接。 |  | ㎡ |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 7 | 空调插座 | 16A单项空调插座。 材质：德国拜耳Bayer PC材料 颜色：白色 插孔类型：三孔 额定电压(v)：250 额定电流(A)：16 安装孔距(mm)：60 产品尺寸(mm)：86 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能控制安全配电箱 | 300*200配电箱，含箱内空开与漏电保护，需根据用电设备进行选型与配置。所选元器件需名牌正品器件。 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 给排水系统 | 水源点有校方负责提供接入点，施工单位按照施工规范完成安装布置管线，安装施工到位。需优质环保型PPR给水管道，室内暗敷，室内明敷需加保温措施。下水有校方指定下水点需采用PVC优质管。 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢槽式水池 | 材质 ：sus304 厚度 0.8（mm） 成型工艺 一体拉伸 开孔尺寸 约34*30（cm） 槽深 17cm 表面处理 精细拉丝 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 弱电系统综合布线（含86盒+弱电面板模块水晶头） | 安装工艺要求美观可靠，作好集成标签标识工作，整体布置科学合理，线材配件均需达到主要材料设备标准要求。含机房强弱电布线及网络布线、监控布线、多媒体布线（含水晶头、超五类网线、电线、插排、钢槽等辅材），强弱电分开布线，要求做到集中分布控制。 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 空调柜机 | 类别 立柜式 商用空调 功能 制冷类型 冷暖 匹数 3匹 定频/变频 变频 能效等级 3级 电辅加热 支持 适用面积(平方米) 32-50 制冷量(W) 7200(1500-8100) 制冷功率(W) 2470(500-3280) 制热量(W) 8900(1500-9500) 制热功率(W) 3050(460-3510) 电辅加热功率(W) 1800 内机噪音(dB(A) （低档-高档）35-41 外机噪音(dB(A) ≤56 变频机能效比 SEER 3.52 / APF 3.13 循环风量(m3/h) 1200 扫风方式 上下/左右扫风 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 鞋柜 | 全实木制作，水性环保漆喷涂，质量可靠，无突出尖角。 所有部位均需打磨倒角。鞋柜尺寸：高1.2米*长1.4米*宽0.35米 |  | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 理疗实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  | 小计 |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆修补并刷涂白色乳胶漆二遍 | 对原墙面乳胶漆打磨，损坏脱落墙面批腻修补，刷涂环保乳胶漆，必须盖住原乳胶漆饰面层。禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染，验收达到国家相关验收标准、规范。 |  | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 窗帘盒 | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，乳胶漆饰面。 |  | 米 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 窗帘 | 主要技术指标： 1、窗帘：产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞70%。多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀.对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆或导轨： 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 3、安装要求： （1）必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； （2）窗帘下底边缘需遮住窗台15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框00cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； （3）罗马杆安装要求水平，整体平直； （4）布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 |  | ㎡ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面开槽暗敷线缆 | 人工开槽，预埋线管后恢复平整，具备贴地板条件 |  | 米 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铺设强化地板 | 环保型强化地板，提供适量样品及颜色供甲方备选，含实木踢脚线。 耐磨转数: 6000转(含)-9000转(不含) 基材: 高密度纤维板 厚度: 12mm |  | ㎡ | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调插座 | 16A单项空调插座。 材质：德国拜耳Bayer PC材料 颜色：白色 插孔类型：三孔 额定电压(v)：250 额定电流(A)：16 安装孔距(mm)：60 产品尺寸(mm)：86 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能控制安全配电箱 | 300*200配电箱，含箱内空开与漏电保护，需根据用电设备进行选型与配置。所选元器件需名牌正品器件。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 给排水系统 | 水源点有校方负责提供接入点，施工单位按照施工规范完成安装布置管线，安装施工到位。需优质环保型PPR给水管道，室内暗敷，室内明敷需加保温措施。下水有校方指定下水点需采用PVC优质管。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢槽式水池 | 材质 ：sus304 厚度 0.8（mm） 成型工艺 一体拉伸 开孔尺寸 约34*30（cm） 槽深 17cm 表面处理 精细拉丝 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 弱电系统综合布线（含86盒+弱电面板模块水晶头） | 安装工艺要求美观可靠，作好集成标签标识工作，整体布置科学合理，线材配件均需达到主要材料设备标准要求。含机房强弱电布线及网络布线、监控布线、多媒体布线（含水晶头、超五类网线、电线、插排、钢槽等辅材），强弱电分开布线，要求做到集中分布控制。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 空调柜机 | 类别 立柜式 商用空调 功能 制冷类型 冷暖 匹数 3匹 定频/变频 变频 能效等级 3级 电辅加热 支持 适用面积(平方米) 32-50 制冷量(W) 7200(1500-8100) 制冷功率(W) 2470(500-3280) 制热量(W) 8900(1500-9500) 制热功率(W) 3050(460-3510) 电辅加热功率(W) 1800 内机噪音(dB(A) （低档-高档）35-41 外机噪音(dB(A) ≤56 变频机能效比 SEER 3.52 / APF 3.13 循环风量(m3/h) 1200 扫风方式 上下/左右扫风 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 衣柜 | 全实木制作，水性环保漆喷涂，质量可靠，无突出尖角。所有部位均需打磨倒角。衣柜尺寸：高2.2米*长2米*宽0.6米 | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 概况： | 一、本项目位于综合楼一楼东北角三间教室，三间实训室面积合计：263平方米。 1、按摩实训室建筑面积：115平方米。 2、足疗实训室建筑面积88平方米。 3、理疗实 训室建筑面积60平方米。 二、报价为全费用综合单价、含施工费、规费、税费、运输费、安全措施费等一切费用，依工程量按实结算。 三、做好施工现场安全防护工作，对项目现场区域卫生保洁工作负责，须安全文明施工，产生的建筑垃圾必须清理干净装车外运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |