安徽省特殊教育中专学校

电梯维修改造材料采购安装服务项目需求清单

所在位置：学校综合楼

电梯品牌（生产厂家）：上海爱登堡电梯股份有限公司

型号：BDL-508MP-Ⅱ/VF-1350/1.75 控制方式：集选（并联）门/站：7层

控制柜：BDVF50 曳引机型号：BDT-ERG 缓冲器：YHC175 限速器：ED-XSQ01

安全钳：QJB2500 上行保护超速装置：BDT-E 机房类型：无机房式

采购数量：4台套

| - 项 目 | - 型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 合计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、电梯控制系统改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1：更换控制系统 | 默纳克;18.5kw | 套 | 4 |  |  | 整套一体机含主电源主变频器等 |
| 2：更换操纵箱显示板 | 默认款 | 块 | 4 |  |  | 配套 |
| 3：更换外呼面板 | 默认款 | 块 | 28 |  |  | 液晶显示 |
| 电梯控制系统采购项目包含但不限于以上项，直至电梯控制功能完整。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、常用备件采购 |  |  |  |  |  |  |
| 5：编码器 | 海德汉 | 台 | 1 |  |  | 备存 |
| 6：门机变频器 | 三菱 | 台 | 1 |  |  | 备存 |
| 7：外呼面板 | 现款 | 块 | 6 |  |  |  |
| 8：光幕 | 原厂配件 | 副 | 2 |  |  |  |
| 9：驱动板 | 三菱 P203781B000G | 块 | 2 |  |  |  |
| 10：门机编码器 | 爱登堡、三菱 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11：松闸电池 | 松下原厂 | 个10 | 12 |  |  |  |