安徽省特殊教育中专学校综合楼天井院铺设塑胶地垫项目采购需求

- 产品规格

| 名称 | 规格 | 数量 | 结构 | 使用场合 | 使用年限 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮式拼装地板—双层小米字 | 25*25*1.22cm双层；135-140g/片；颜色至少包含“红、黄、蓝、绿”四种色彩。 | 数量能铺满2100m2 | 1、搭扣式连接，地板连接更稳，防止运动过程中滑、脱扣及瞬间卸力崴脚。 2、双层支撑米字网格结构，尺寸稳定有效抗冲击。 3、立柱悬浮支撑设计，增加弹性缓冲空间，均匀分散表面受力，带来良好脚感。 | 乒乓球、羽毛球、轮滑等运动场地及各类户外健身场所 | 6年或以上 | - 1、连接设计 - 搭扣式连接，地板连接更稳，有效防止运动过程中滑、脱扣及瞬间卸力崴脚。按实用、美观的原则，提供三种以上拼色方案，供采购单位选用。 - 2、安全保护 - 加宽纹路设计，细腻磨砂面层，降低跌倒擦伤的几率。悬浮式加固立柱支撑，增加弹性缓冲空间，提供优异的冲击吸收，地板缓震更安全，运动脚感及保护性优良。 - 3、超强稳定 - 双层支撑米字网格结构，交叉支撑网格叠复组合，地板横向空间定尺稳定，纵向结构稳固抗冲击。 - 4、材料环保 - 改性聚丙烯共聚物，产品材料可循环利用。 - 5、回弹准确 - 运动空响小，球体回弹方向精准。 |

二、项目名称

安徽省特殊教育中专学校综合楼天井院铺设塑胶地垫项目。

三、预算金额

10万元整（¥100000.00）

四、产品参考图片

五、产品颜色

需提供红色、黄色、蓝色、绿色等多色备选

六、人工安装及施工期限

本项目包括产品供应、安装施工、维保服务等具体内容，施工期自合同签订之日起15天。

七、其他要求：

1、报价人需在询价期内向采购方提供至少四种颜色的样品，并提交详细的施工方案，确保质量及项目实施。

2、报价包含安装费以及其他辅材费。

八、质保日期：自项目验收合格之日起两年。