## Sheet2
太阳能热水系统维修需求清单
一、男生宿舍
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 集热器箱 | LPC58-1850 | 1 | 只
2 | 顶端排气阀 | DN25 | 5 | 只
3 | 连接箱连接管 | DN25 波纹管 | 12 | 根
4 | 连接箱铜阀门 | DN30 | 2 | 只
5 | 锅炉 增压泵 |  | 1 | 台 |  |  | 维修渗水
二、女生宿舍
1 | 集热器箱 | LPC58-1850 | 3 | 只
2 | 顶端排气阀 | DN25 | 4 | 只
3 | 连接箱连接管 | DN25 波纹管 | 12 | 根
4 | 锅炉安全泄压阀 |  | 1 | 只
5 | 锅炉出水管更换 | DN40*2000 | 1 | 项
三、培训中心东面
1 | 集热器箱 | LPC58-1850 | 6 | 只
2 | 顶端排气阀 | DN25 | 4 | 只
3 | 连接箱连接管 | DN25 波纹管 | 6 | 根
4 | 温度控制器 | 锅炉系统柜内 | 1 | 只
四、培训中心西面
1 | 集热器箱 | LPC58-1850 | 3 | 只
2 | 顶端排气阀 | DN25 | 3 | 只
3 | 连接箱连接管 | DN25 波纹管 | 5 | 根
3 | 太阳能紫金真空管 | 58*1800 | 40 | 根
4 | 压力变送器 | DC24V 0-50KPA | 2 | 只 |  |  | 男女生宿舍
5 | 水泵防水罩 | 1米*1米不锈钢板 | 3 | 只
6 | 合计：
报价须知： 一、报价为综合单价报价、报价包含但不限于各类材料费、辅材费、安装费、运输费、施工安全费、规费等一切费。 二、本项目保修期为一年、保修范围为非人为性损坏。 三、项目实施内容以双方正式签订的合同内容为准。