特教中专学校竞速轮椅及耗材项目

需求清单及要求

| 序号 | 货物名称 | 型号及参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮椅竞速整车 | 1.车架材质：碳纤维复合增强材料； 2.车架款型：主梁T型主梁架；3.前叉：200g碳纤维复合增强材料制成的锥形叉； 4.手推圈：采用含橡胶管涂层的铝合金圈；5.前轮碳纤维辐条；6.后轮碳纤维封闭板；7.座箱：铝合金（U型）材料制作而成；8.座箱后梁：直角型靠背、拐角型靠背、R角型靠背均可；9.碳纤维或铝合金；10.STD车身横向稳定支撑；11. 侧板挡泥板：碳纤维集成；12.后轮轴角度可在11°、12°、13°、14°中选择；13.特性主要是在短中距离，场地与公路兼顾 | 1 | 辆 |
| 2 | 轮椅竞速项目专用推把皮 | 材质：硅胶复合材料；内径：9.525mm；外径：14.52mm；直径：406.4mm；总长：127.61cm；颜色：灰黑色；表面：硫化工艺；形状：长条管状/长条片状（卷） | 2 | 条 |
| 3 | 轮椅竞速项目专用手套皮 | 材质：天然橡胶；长度：381mm；宽度：304.8mm；厚度：2mm；硬度：60±5；拉伸强度：22-23MPA；伸长率：≥500%；密度：1.1g/cm左右;颜色：黑色 | 2 | 张 |
| 4 | 竞速轮椅前胎 | 类型：管胎;台面材质：二氧化硅材料复合而成;尺寸：20”*18mm;TPI指数：210/315;承压指数：10-15bar（145-220p.s.i.）;颜色：炭黑 | 3 | 支 |
| 5 | 竞速轮椅后胎 | 用途：场地/公路；尺寸：28 inch;宽度：19mm；颜色：黑色；每条重量：230g；承压指数：145-170；TPI指数：3/180；PU：10；类型：管胎；胎面材质：二氧化硅材料复合而成；尺寸：28”*19mm；TPI指数：210/315；承压指数：10-15bar（145-220p.s.i.）；颜色：炭黑 | 6 | 支 |
| 6 | 竞速轮椅专用推把圈 | 类型：盘式；材质：铝合金；尺寸：36-40cm；重量：0.4-0.6kg/副；中心距离：从轮中心到推圈中心对应安装孔的距离为7.25”；安装点：圆点式，超高精度CNC加工打造 | 1 | 副 |
| 7 | 竞速轮椅专用手套 | 类型：两指型；分类：标准型；拉环：有；尺寸：S/M/L；颜色：黑色；重量：0.3-0.4kg；推面材质：天然橡胶；内里材质：牛皮面；拉环材质：天然橡胶；填充物材质：泡沫乳胶 | 1 | 副 |
| 8 | 拉杆 | 长度：235mm；重量：125g；材质：铝合金 ；动能：液压 | 1 | 根 |
| 9 | 竞速轮椅专用时速表 | 尺寸：50mm*35.5mm*10.2mm；屏幕显示尺寸：27mm*35mm | 1 | 套 |
| 10 | 可塑土 | 一种极易使用的塑料，万能制作原料，耐用，可以直接用手进行塑造，制作坚固的塑料制品只需几分钟，不需要特殊的工具，可以制作出符合自己手型的手套 | 1 | 公斤 |
| 11 | 3D打印手套 | 经久耐用，它的宽度保证了最佳的推动表面，比普通软手套提供更多支撑，内部蜂窝状结构使这款手套在重量不到100克情况下可以承受数千英里的使用 | 1 | 副 |